## Cennik
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał [PLN] | Producent | Typ | Cena jednostkowa Robocizna [PLN] | Uwagi | uwagi 2 | Kody budżetowe
WNT
WNT | centrala | szt. |  |  | do 5000 m3/h | 2600
WNT | centrala | szt. |  |  | od 5000 do 8000 m3/h | 2600
WNT | centrala | szt. |  |  | od 8000 do 10000 m3/h | 3300
WNT | centrala | szt. |  |  | od 10000 do 15000 m3/h | 3900
WNT | centrala | szt. |  |  | od 15000 do 20000 m3/h | 4600
WNT | centrala | szt. |  |  | od 20000 do 30000 m3/h | 5200
WNT | centrala | szt. |  |  | pow. 30000 m3/h | 6500
WNT
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | do 5000 m3/h | 3600
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | od 5000 do 8000 m3/h | 3600
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | od 8000 do 10000 m3/h | 4300
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | od 10000 do 15000 m3/h | 4900
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | od 15000 do 20000 m3/h | 5600
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | od 20000 do 30000 m3/h | 6200
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | pow. 30000 m3/h | 7500
WNT
WNT | rooftop | szt. |  |  | do 5000 m3/h | 3300
WNT | rooftop | szt. |  |  | od 5000 do 8000 m3/h | 3900
WNT | rooftop | szt. |  |  | od 8000 do 10000 m3/h | 5200
WNT | rooftop | szt. |  |  | od 10000 do 15000 m3/h | 5900
WNT | rooftop | szt. |  |  | od 15000 do 20000 m3/h | 6500
WNT | rooftop | szt. |  |  | od 20000 do 30000 m3/h | 7800
WNT | rooftop | szt. |  |  | pow. 30000 m3/h | 9100
WNT
WNT | tłumik prost | szt. |  |  |  | 0 | za m2 powierzchni - min 195zł/szt
WNT | tłumik okr | szt. |  |  |  | 195
WNT
WNT | klapa ppoż okr | szt. |  |  | 0 | 220
WNT | klapa ppoż prost | szt. |  |  | do 3000 mm | 250 | przy łączeniu klap w baterie robocizna razy ilość klap w baterii
WNT | klapa ppoż prost | szt. |  |  | od 3000 do 5000 mm | 270 | przy łączeniu klap w baterie robocizna razy ilość klap w baterii
WNT | klapa ppoż prost | szt. |  |  | pow. 5000 mm | 300 | przy łączeniu klap w baterie robocizna razy ilość klap w baterii
WNT | zabezp klap ppoż prost | szt. |  |  | 0 | 250 | za mb obwodu
WNT | zabezp klap ppoż okr | szt. |  |  | 0 | 250
WNT
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  |  | do 315 mm | 55
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  |  | pow. 315 mm | 65
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  |  | do 3000 mm | 65
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  |  | od 3000 do 5000 mm | 130
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  |  | pow. 5000 mm | 260
WNT | przepustnica nierdzewna | szt. |  |  | do 315 mm | 55
WNT | przepustnica nierdzewna | szt. |  |  | pow. 315 mm | 65
WNT | przepustnica nierdzewna | szt. |  |  | do 3000 mm | 65
WNT | przepustnica nierdzewna | szt. |  |  | od 3000 do 5000 mm | 130
WNT | przepustnica nierdzewna | szt. |  |  | pow. 5000 mm | 260
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 41.88 |  | 100 | 55
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 43.04 |  | 125 | 55
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 44.81 |  | 160 | 55
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 47.98 |  | 200 | 55
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 51.06 |  | 250 | 55
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 62.19 |  | 315 | 55
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 0 |  | 355 | 65
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 77.92 |  | 400 | 65
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 0 |  | 450 | 65
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 36.29 |  | 80 | 55
WNT | 0 | szt. | 0 |  | 0 | 0
WNT | przepustnica soczewkowa IRIS | szt. | 251.05 |  | 250 | 55
WNT | przepustnica soczewkowa IRIS | szt. | 252.1 |  | 315 | 55
WNT | przepustnica soczewkowa IRIS | szt. | 1014.97 |  | 400 | 65
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT | przepustnica z siłownikiem | szt. |  |  | do 315 mm | 185
WNT | przepustnica z siłownikiem | szt. |  |  | pow. 315 mm | 195
WNT | przepustnica z siłownikiem | szt. |  |  | do 3000 mm | 195
WNT | przepustnica z siłownikiem | szt. |  |  | od 3000 do 5000 mm | 260
WNT | przepustnica z siłownikiem | szt. |  |  | pow. 5000 mm | 390
WNT
WNT | Siłownik do przepustnicy | szt. |  |  |  | 130
WNT
WNT | Klimakonwektor | szt. |  |  |  | 250 | ze skrzynkami
WNT
WNT | pompa ciepła | szt. |  |  |  | 650
WNT | uruch pompy ciepła | szt. |  |  |  | 500
WNT
WNT | SPLIT | kpl. |  |  |  | 8000 | do serwerwoni z opcja całoroczną i powyżej 50m może być drożej np.. 10000
WNT | VRF | kpl. |  |  |  | 9000 |  | w hali za jedn. Wewn.
WNT | VRV 2rur | kpl. |  |  |  | 6000 | od 5500-7000/jedn. (suma wewn.+zewn.) | za jedn. Wewn.
WNT | VRV 3rur | kpl. |  |  |  | 6500 | od 5500-7000/jedn. (suma wewn.+zewn.) | za jedn. Wewn.
WNT | agregat skraplający do centrali | szt. |  |  |  | 15000
WNT
WNT | kanał ocynk | m2 | 90 | PolonezPlus | 0 | 55
WNT | kanał ocynk | m2 | 90 | PolonezPlus | klasa C | 60 | Dopłata do klasy C -5zł/m2
WNT | kanał ocynk | m2 | 90 | PolonezPlus | klasa D | 70 | Dopłata do kalsy D - 15zł/m2
WNT | kanał ocynk | m2 | 115 | PolonezPlus | odd SED | 65
WNT | kanał ocynk | m2 | 120 | PolonezPlus | odd MaxiSED+ | 65 | [ o boku od 1250-2500mm]
WNT | kanał ocynk | m2 | 150 | PolonezPlus | pod CONLIT | 65
WNT | kanał preizolowany | m2 | 350 | PolonezPlus | 50mm | 80 | (na dachu)
WNT | kanały nierdzewne okr | m2 | 290 | PolonezPlus | kl. 304 do fi 400 mm | 60 | za m2
WNT | kanały nierdzewne okr | m2 | 310 | PolonezPlus | kl. 304 od fi 450-800 mm | 60 | za m2
WNT | kanały nierdzewne okr | m2 | 410 | PolonezPlus | kl. 304 od fi 900-1120 mm | 60 | za m2
WNT | kanały nierdzewne okr | m2 | 510 | PolonezPlus | kl. 304 pow. fi 1250 mm | 60 | za m2
WNT | kanały nierdzewne prost | m2 | 280 | PolonezPlus | kl. 304 bok do 1000 mm | 60
WNT | kanały nierdzewne prost | m2 | 300 | PolonezPlus | kl. 304 bok pow. 1001 mm | 60
WNT | kanały kwasoodporne okr | m2 | 390 | PolonezPlus | kl. 316 do fi 400 mm | 60 | za m2
WNT | kanały kwasoodporne okr | m2 | 420 | PolonezPlus | kl.316 od fi 450-800 mm | 60 | za m2
WNT | kanały kwasoodporne okr | m2 | 550 | PolonezPlus | kl.316 od fi 900-1120 mm | 60 | za m2
WNT | kanały kwasoodporne okr | m2 | 690 | PolonezPlus | kl.316 pow. fi 1250 mm | 60 | za m2
WNT | kanały kwasoodporne prost | m2 | 330 | PolonezPlus | kl.316 bok do 1000 | 60
WNT | kanały kwasoodporne prost | m2 | 350 | PolonezPlus | kl.316 bok pow. 1001 | 60
WNT | kanały czarne spawane | m2 | 250 | PolonezPlus | 0 | 70
WNT | kanały z płyt CLIMAVER | m2 | 0 |  | gr. 40mm | 450 | 450 zł z montażem
WNT | kanały z płyt CLIMAVER | m2 | 0 |  | gr. 25mm | 450 | 450 zł z montażem
WNT | kanał z płyt Promat | m2 | 450 |  | Promat 120 | 50
WNT
WNT | izolacja wełna | m2 | 20 | 0 | gr. 20 mm | 19
WNT | izolacja wełna | m2 | 21 | 0 | gr. 30 mm | 19
WNT | izolacja wełna | m2 | 23 | 0 | gr. 40 mm | 19
WNT | izolacja wełna | m2 | 25 | 0 | gr. 50 mm | 19
WNT | izolacja wełna | m2 | 39 | 0 | gr. 80 mm | 21
WNT | izolacja wełna | m2 | 46 | 0 | gr. 100 mm | 21
WNT | izolacja wełna | m2 | 39 | 0 | gr. 80 mm pod płaszcz | 40
WNT | izolacja wełna | m2 | 46 | 0 | gr. 100 mm pod płaszcz | 40
WNT | izolacja wełna | m2 | 31 | 0 | gr. 40 mm samoprzylepna | 19
WNT | izolacja Conlit | m2 | 180 | 0 | EI 60 | 70
WNT | izolacja Conlit | m2 | 200 | 0 | EI 120 | 70
WNT | izolacja z płyt Promat | m2 | 450 | 0 | 120 | 50
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 44.676 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 9mm | 43
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 53.184 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 13mm | 43
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 77.886 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 19mm | 43
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 99.774 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 25mm | 43
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 125.7 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 32mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 70.308 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 9mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 77.382 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 13mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 107.964 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 19mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 124.098 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 25mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 149.982 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 32mm | 43
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 66.798 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 9mm | 43
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 86.562 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 13mm | 43
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 94.02 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 19mm | 43
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 128.136 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 25mm | 43
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 143.886 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 32mm | 43
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 183.126 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 40mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 89.808 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 9mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 99.042 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 13mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 111.57 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 19mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 141.828 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 25mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 163.032 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 32mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 208.878 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 40mm | 43
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 59.634 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 9mm | 43
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 68.07 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 13mm | 43
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 80.544 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 19mm | 43
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 94.866 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 25mm | 43
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 114.726 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 32mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 80.19 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 9mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 87.888 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 13mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 104.934 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 19mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 116.7 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 25mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 135.888 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 32mm | 43
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 182.97 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 40mm | 43
| izolacja kauczuk | m2 | 50.298 | K-FLEX | ST Maty 10mm | 43
| izolacja kauczuk | m2 | 60.282 | K-FLEX | ST Maty 13mm | 43
| izolacja kauczuk | m2 | 86.964 | K-FLEX | ST Maty 19mm | 43
| izolacja kauczuk | m2 | 111 | K-FLEX | ST Maty 25mm | 43
| izolacja kauczuk | m2 | 141.066 | K-FLEX | ST Maty 32mm | 43
| izolacja kauczuk | m2 | 199.17 | K-FLEX | ST Maty 40mm | 43
| izolacja kauczuk | m2 | 241.656 | K-FLEX | ST Maty 50mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 72.54 | K-FLEX | ST Maty 10mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 84.078 | K-FLEX | ST Maty 13mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 113.1 | K-FLEX | ST Maty 19mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 135.942 | K-FLEX | ST Maty 25mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 161.946 | K-FLEX | ST Maty 32mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 228.426 | K-FLEX | ST Maty 40mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 282.27 | K-FLEX | ST Maty 50mm | 43
| izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 84.354 | K-FLEX | ST ALU Maty 10mm | 43
| izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 95.172 | K-FLEX | ST ALU Maty 13mm | 43
| izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 119.082 | K-FLEX | ST ALU Maty 19mm | 43
| izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 145.272 | K-FLEX | ST ALU Maty 25mm | 43
| izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 173.532 | K-FLEX | ST ALU Maty 32mm | 43
| izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 230.34 | K-FLEX | ST ALU Maty 40mm | 43
| izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 274.53 | K-FLEX | ST ALU Maty 50mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 117.528 | K-FLEX | ST ALU Maty 10mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 128.406 | K-FLEX | ST ALU Maty 13mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 153.072 | K-FLEX | ST ALU Maty 19mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 178.482 | K-FLEX | ST ALU Maty 25mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 206.784 | K-FLEX | ST ALU Maty 32mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 266.616 | K-FLEX | ST ALU Maty 40mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 311.802 | K-FLEX | ST ALU Maty 50mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 50.298 | K-FLEX | ST DUCT 10mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 55.512 | K-FLEX | ST DUCT 12mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 67.2 | K-FLEX | ST DUCT 15mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 76.866 | K-FLEX | ST DUCT 20mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 119.832 | K-FLEX | ST DUCT 30mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 75.288 | K-FLEX | ST DUCT ALU 10mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 82.824 | K-FLEX | ST DUCT ALU 12mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 89.688 | K-FLEX | ST DUCT ALU 15mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 98.37 | K-FLEX | ST DUCT ALU 20mm | 43
| izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 135.54 | K-FLEX | ST DUCT ALU 30mm | 43
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT | płaszcz ocynkowany | m2 | 95 |  | 0 | 120
WNT | płaszcz aluocynk | m2 | 120 |  | 0 | 120
WNT | płaszcz aluminiowy | m2 | 140 |  | 0 | 120
WNT | płaszcz nierdzewny | m2 | 290 |  | 0 | 120
WNT
WNT | AGW | szt. |  |  |  | 800
WNT
WNT | nawilżacz powietrza | szt. |  |  |  | 1000 | cena tylko do jednej sekcji, jeśli składa się z kilku sekcji to 1000* ilość sekcji
WNT
WNT | nagrzewnica kanałowa | szt. |  |  | do 315 mm | 300
WNT | nagrzewnica kanałowa | szt. |  |  | pow. 315 mm | 400
WNT | nagrzewnica kanałowa | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 500
WNT | nagrzewnica kanałowa | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 650
WNT | nagrzewnica kanałowa | szt. |  |  | obw. pow. 5000 | 800
WNT
WNT | nawiewnik wirowy | szt. |  |  | 0 | 120 | ze skrzynką
WNT | zawór ocynkowany | szt. |  |  | 0 | 25
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 9.86 | SMAY | 80 | 25
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 9.86 | SMAY | 100 | 25
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 12.48 | SMAY | 125 | 25
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 18.41 | SMAY | 160 | 25
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 24.96 | SMAY | 200 | 25
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 25.2 | SMAY | 250 | 25
WNT | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
WNT | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
WNT | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
WNT | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
WNT | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
WNT |  | szt.
WNT | nawiewnik wyporowy | szt. |  |  |  | 160
WNT | nawiewnik szczelinowy | mb |  |  |  | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. |  |  |  | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. | 0 |  | 100 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. | 0 |  | 125 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. | 408.83 |  | 160 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. | 517.8 |  | 200 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. | 542.5 |  | 230 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. | 0 |  | 250 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. | 0 |  | 315 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. | 0 |  | 355 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. | 0 |  | 400 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. | 0 |  | 450 | 160
WNT
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  |  | do 315 mm | 65
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  |  | pow. 315 mm | 65
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 50
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 65
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 130
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  |  | 1500x1000 | 0
WNT | osiatkowanie | szt. |  |  | do 315 mm | 65
WNT | osiatkowanie | szt. |  |  | pow. 315 mm | 65
WNT | osiatkowanie | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 50
WNT | osiatkowanie | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 65
WNT | osiatkowanie | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 130
WNT | 0 | szt. |  |  | 0 | 0
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 0 | SMAY | 100 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 60.15 | SMAY | 125 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 0 | SMAY | 160 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 72.84 | SMAY | 200 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 0 | SMAY | 250 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 91.99 | SMAY | 300 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 0 | SMAY | 315 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 0 | SMAY | 355 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 0 | SMAY | 400 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 125.27 | SMAY | 450 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 140.83 | SMAY | 500 | 65
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT | czerpnia/wyrzutnia ścienna | szt. |  |  | do 315 mm | 200
WNT | czerpnia/wyrzutnia ścienna | szt. |  |  | pow. 315 mm | 350
WNT | czerpnia/wyrzutnia ścienna | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 350
WNT | czerpnia/wyrzutnia ścienna | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 400
WNT | czerpnia/wyrzutnia ścienna | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 450
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa | szt. |  |  | do 315 mm | 200
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa | szt. |  |  | pow. 315 mm | 350
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 350
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 400
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 450
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa z podstawą | szt. |  |  | do 315 mm | 330
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa z podstawą | szt. |  |  | pow. 315 mm | 550
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa z podstawą | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 480
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa z podstawą | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 600
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa z podstawą | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 780
WNT
WNT | podstawa dachowa | szt. |  |  | do 315 mm | 130
WNT | podstawa dachowa | szt. |  |  | pow. 315 mm | 200
WNT | podstawa dachowa | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 130
WNT | podstawa dachowa | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 200
WNT | podstawa dachowa | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 330
WNT | cokół dachowy | szt. |  |  | do 315 mm | 130
WNT | cokół dachowy | szt. |  |  | pow. 315 mm | 200
WNT | cokół dachowy | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 130
WNT | cokół dachowy | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 200
WNT | cokół dachowy | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 330
WNT
WNT | kurtyna | szt. |  |  | dł. do 1000 mm | 1000
WNT | kurtyna | szt. |  |  | dł. do 2000 mm | 1300
WNT | kurtyna | szt. |  |  | dł. pow 2000 mm | 2000
WNT | kurtyna elektryczna | szt. |  |  | dł. do 1000 mm | 2000 | z okablowaniem 1000zł
WNT | kurtyna elektryczna | szt. |  |  | dł. do 2000 mm | 2300 | z okablowaniem 1000zł
WNT | kurtyna elektryczna | szt. |  |  | dł. pow 2000 mm | 3000 | z okablowaniem 1000zł
WNT
WNT | flex | mb | 14 |  | dn100 | 25
WNT | flex | mb | 15 |  | dn125 | 25
WNT | flex | mb | 18 |  | dn160 | 25
WNT | flex | mb | 21 |  | dn200 | 25
WNT | flex | mb | 26 |  | dn250 | 25
WNT | flex | mb | 34 |  | dn315 | 25
WNT | flex | mb | 48 |  | dn400 | 25
WNT | flex | mb | 61 |  | dn500 | 25
WNT | Tłumiki elastyczne AKU COMP, AKUSTIC | szt. | 0 |  | 0 | 45
WNT
WNT | regulator | szt. |  |  | CAV okrągły | 65
WNT | regulator | szt. |  |  | CAV prostokątny | 85
WNT | regulator | szt. |  |  | VAV | 85
WNT
WNT | wentylator dachowy | szt. |  |  | 0 | 450
WNT | wentylator kanałowy | szt. |  |  | do 315 mm | 200
WNT | wentylator kanałowy | szt. |  |  | pow. 315 mm | 250
WNT | wentylator kanałowy | szt. |  |  | obw. do 2000 mm | 250
WNT | wentylator kanałowy | szt. |  |  | obw. od 2000 do 3000 mm | 350
WNT | wentylator kanałowy | szt. |  |  | obw. pow. 3000 mm | 450
WNT | wentylator oddymiający | szt. |  |  | 0 | 2500
WNT | wentylator napowietrzający | szt. |  |  | 0 | 2500
WNT | wentylator strumieniowy | szt. |  |  | 0 | 2000
WNT | klapa upustowa | szt. |  |  | 0 | 2000
WNT
WNT | okap | szt. |  |  | obw. do 6000 mm | 2000
WNT | okap | szt. |  |  | obw.od 6000 do 10000 mm | 2500
WNT | okap | szt. |  |  | pow. 10000 mm | 4000
WNT
WNT | filtr kanałowy | szt. |  |  | do 315 mm | 150
WNT | filtr kanałowy | szt. |  |  | pow. 315 mm | 200
WNT | filtr kanałowy | szt. |  |  | obw. do 2000 mm | 150
WNT | filtr kanałowy | szt. |  |  | obw. od 2000 do 3000 mm | 200
WNT | filtr kanałowy | szt. |  |  | obw. pow. 3000 mm | 250
WNT
WNT | Klapy rewizyjne | szt. |  |  |  | 20
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## centrale
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data
WNT | Centrale wentylacyjne
WNT | centrala | szt. |  |  | do 5000 m3/h | 2600
WNT | centrala | szt. |  |  | od 5000 do 8000 m3/h | 2600
WNT | centrala | szt. |  |  | od 8000 do 10000 m3/h | 3300
WNT | centrala | szt. |  |  | od 10000 do 15000 m3/h | 3900
WNT | centrala | szt. |  |  | od 15000 do 20000 m3/h | 4600
WNT | centrala | szt. |  |  | od 20000 do 30000 m3/h | 5200
WNT | centrala | szt. |  |  | pow. 30000 m3/h | 6500
WNT | Centrale BASENOWE/HIGIENICZNE
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | do 5000 m3/h | 3600
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | od 5000 do 8000 m3/h | 3600
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | od 8000 do 10000 m3/h | 4300
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | od 10000 do 15000 m3/h | 4900
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | od 15000 do 20000 m3/h | 5600
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | od 20000 do 30000 m3/h | 6200
WNT | centrala basenowa/higieniczna | szt. |  |  | pow. 30000 m3/h | 7500

## rooftopy
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data
WNT | ROOFTOP
WNT | rooftop | szt. |  |  | do 5000 m3/h | 3300
WNT | rooftop | szt. |  |  | od 5000 do 8000 m3/h | 3900
WNT | rooftop | szt. |  |  | od 8000 do 10000 m3/h | 5200
WNT | rooftop | szt. |  |  | od 10000 do 15000 m3/h | 5900
WNT | rooftop | szt. |  |  | od 15000 do 20000 m3/h | 6500
WNT | rooftop | szt. |  |  | od 20000 do 30000 m3/h | 7800
WNT | rooftop | szt. |  |  | pow. 30000 m3/h | 9100

## tłumiki
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data
WNT | Tłumiki akustyczne
WNT | tłumik prost | szt. | [5 empty] | za m2 powierzchni - min. 195zł/szt
WNT | tłumik okr | szt. |  |  |  | 195

## klapy ppoż
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data
WNT | Klapy przeciwpożarowe
WNT | klapa ppoż okr | szt. |  |  |  | 220
WNT | klapa ppoż prost | szt. |  |  | do 3000 mm | 250 |  | przy łączeniu klap w baterie robocizna razy ilość klap w baterii
WNT | klapa ppoż prost | szt. |  |  | od 3000 do 5000 mm | 270
WNT | klapa ppoż prost | szt. |  |  | pow. 5000 mm | 300
WNT | zabezp klap ppoż prost | szt. |  |  |  | 250 |  | za mb obwodu
WNT | zabezp klap ppoż okr | szt. |  |  |  | 250 |  | za sztukę

## przepustnice
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | UWAGI | uwagi
WNT | Przepustnice regulacyjne
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  |  | do 315 mm | 55
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  |  | pow. 315 mm | 65
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  |  | do 3000 mm | 65
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  |  | od 3000 do 5000 mm | 130
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  |  | pow. 5000 mm | 260
WNT | przepustnica nierdzewna | szt. |  |  | do 315 mm | 55
WNT | przepustnica nierdzewna | szt. |  |  | pow. 315 mm | 65
WNT | przepustnica nierdzewna | szt. |  |  | do 3000 mm | 65
WNT | przepustnica nierdzewna | szt. |  |  | od 3000 do 5000 mm | 130
WNT | przepustnica nierdzewna | szt. |  |  | pow. 5000 mm | 260
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 41.88 | SMAY | 100 | 55 | 2025-08-01 | PJB-100 T2-SO-CX | 066-Taśmowa
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 43.04 | SMAY | 125 | 55 | 2025-08-01 | PJB-125 T2-SO-CX | 066-Taśmowa
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 44.81 | SMAY | 160 | 55 | 2025-08-01 | PJB-160 T2-SO-CX | 066-Taśmowa
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 47.98 | SMAY | 200 | 55 | 2025-08-01 | PJB-200 T2-SO-CX | 066-Taśmowa
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 51.06 | SMAY | 250 | 55 | 2025-08-01 | PJB-250 T2-SO-CX | 066-Taśmowa
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 62.19 | SMAY | 315 | 55 | 2025-07-01 | PJB-315 T2-SO-CX | 068-Toyota
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  | SMAY | 355 | 65
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 77.92 | SMAY | 400 | 65 | 2025-07-01 | PJB-400 T2-SO-CX | 068-Toyota
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  | SMAY | 450 | 65
WNT | przepustnica ocynk | szt. | 36.29 | SMAY | 80 | 55 | 2025-07-01 | PJB-80 T2-SO-CX | 068-Toyota
WNT
WNT | przepustnica ocynk | szt. |  | SMAY | 250x205 | 65 | 2025-08-01 | PWII-O - T2-BX | 066-Taśmowa
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT | przepustnica soczewkowa IRIS | szt. | 251.05 | SMAY | 250 | 55 | 2025-07-01 | Przepustnica IRIS-250 | 068-Toyota
WNT | przepustnica soczewkowa IRIS | szt. | 252.1 | SMAY | 315 | 55 | 2025-07-01 | Przepustnica IRIS-315 | 068-Toyota
WNT | przepustnica soczewkowa IRIS | szt. | 1014.97 | SMAY | 400 | 65 | 2025-07-01 | Przepustnica IRIS-400 | 068-Toyota
WNT
WNT | Przepustnice regulacyjne z siłownikiem
WNT | przepustnica z siłownikiem | szt. |  |  | do 315 mm | 185
WNT | przepustnica z siłownikiem | szt. |  |  | pow. 315 mm | 195
WNT | przepustnica z siłownikiem | szt. |  |  | do 3000 mm | 195
WNT | przepustnica z siłownikiem | szt. |  |  | od 3000 do 5000 mm | 260
WNT | przepustnica z siłownikiem | szt. |  |  | pow. 5000 mm | 390
WNT | Siłownik do przepustnicy | szt. |  |  |  | 130

## klimakonw
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data
WNT | Klimakonwektory
WNT | Klimakonwektor | szt. |  |  |  | 250 |  | ze skrzynkami

## pompy ciepła
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data
WNT
WNT | pompa ciepła | szt. |  |  |  | 650
WNT | uruch pompy ciepła | szt. |  |  |  | 500

## klimatyz
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | UWAGI
WNT | Klimatyzatory
WNT | SPLIT | kpl. |  |  |  | 8000 |  | do serwerwoni z opcja całoroczną i powyżej 50m może być drożej np.. 10000
WNT | VRF | kpl. |  |  |  | 9000 |  |  | w hali za jedn. Wewn.
WNT | VRV 2rur | kpl. |  |  |  | 6000 |  | od 5500-7000/jedn. (suma wewn.+zewn.) | za jedn. Wewn.
WNT | VRV 3rur | kpl. |  |  |  | 6500 |  | od 5500-7000/jedn. (suma wewn.+zewn.) | za jedn. Wewn.
WNT | agregat skraplający do centrali | szt. |  |  |  | 15000

## kanały
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Kanały i kształtki wentylacyjne
WNT | kanał ocynk | m2 | 90 | PolonezPlus |  | 55
WNT | kanał ocynk | m2 | 90 | PolonezPlus | klasa C | 60 |  | Dopłata do klasy C -5zł/m2
WNT | kanał ocynk | m2 | 90 | PolonezPlus | klasa D | 70 |  | Dopłata do kalsy D - 15zł/m2
WNT | kanał ocynk | m2 | 115 | PolonezPlus | odd SED | 65
WNT | kanał ocynk | m2 | 120 | PolonezPlus | odd MaxiSED+ | 65 |  | [ o boku od 1250-2500mm]
WNT | kanał ocynk | m2 | 150 | PolonezPlus | pod CONLIT | 65
WNT | kanał preizolowany | m2 | 350 | PolonezPlus | 50mm | 80 |  | (na dachu)
WNT | kanały nierdzewne okr | m2 | 290 | PolonezPlus | kl. 304 do fi 400 mm | 60 |  | za m2
WNT | kanały nierdzewne okr | m2 | 310 | PolonezPlus | kl. 304 od fi 450-800 mm | 60 |  | za m2
WNT | kanały nierdzewne okr | m2 | 410 | PolonezPlus | kl. 304 od fi 900-1120 mm | 60 |  | za m2
WNT | kanały nierdzewne okr | m2 | 510 | PolonezPlus | kl. 304 pow. fi 1250 mm | 60 |  | za m2
WNT | kanały nierdzewne prost | m2 | 280 | PolonezPlus | kl. 304 bok do 1000 mm | 60
WNT | kanały nierdzewne prost |  | 300 | PolonezPlus | kl. 304 bok pow. 1001 mm | 60
WNT | kanały kwasoodporne okr | m2 | 390 | PolonezPlus | kl. 316 do fi 400 mm | 60 |  | za m2
WNT | kanały kwasoodporne okr | m2 | 420 | PolonezPlus | kl.316 od fi 450-800 mm | 60 |  | za m2
WNT | kanały kwasoodporne okr | m2 | 550 | PolonezPlus | kl.316 od fi 900-1120 mm | 60 |  | za m2
WNT | kanały kwasoodporne okr | m2 | 690 | PolonezPlus | kl.316 pow. fi 1250 mm | 60 |  | za m2
WNT | kanały kwasoodporne prost | m2 | 330 | PolonezPlus | kl.316 bok do 1000 | 60
WNT | kanały kwasoodporne prost | m2 | 350 | PolonezPlus | kl.316 bok pow. 1001 | 60
WNT | kanały czarne spawane | m2 | 250 | PolonezPlus |  | 70
WNT | kanały z płyt CLIMAVER | m2 |  |  | gr. 40mm | 450 |  | 450 zł z montażem
WNT | kanały z płyt CLIMAVER | m2 |  |  | gr. 25mm | 450 |  | 450 zł z montażem
WNT | kanał z płyt Promat | m2 | 450 |  | Promat 120 | 50

## izol płaszcz
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | cena katalogowa | rabat | Data | uwagi
WNT | Izolacje
WNT | izolacja wełna | m2 | 20 |  | gr. 20 mm | 19
WNT | izolacja wełna | m2 | 21 |  | gr. 30 mm | 19
WNT | izolacja wełna | m2 | 23 |  | gr. 40 mm | 19
WNT | izolacja wełna | m2 | 25 |  | gr. 50 mm | 19
WNT | izolacja wełna | m2 | 39 |  | gr. 80 mm | 21
WNT | izolacja wełna | m2 | 46 |  | gr. 100 mm | 21
WNT | izolacja wełna | m2 | 39 |  | gr. 80 mm pod płaszcz | 40
WNT | izolacja wełna | m2 | 46 |  | gr. 100 mm pod płaszcz | 40
WNT | izolacja wełna | m2 | 31 |  | gr. 40 mm samoprzylepna | 19
WNT | izolacja Conlit | m2 | 180 |  | EI 60 | 70
WNT | izolacja Conlit | m2 | 200 |  | EI 120 | 70
WNT | izolacja z płyt Promat | m2 | 450 |  | 120 | 50
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 44.676 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 9mm | 43 | 74.46 | 0.6 |  | ADU-09MM/E-P
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 53.184 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 13mm | 43 | 88.64 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 77.886 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 19mm | 43 | 129.81 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 99.774 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 25mm | 43 | 166.29 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 125.7 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 32mm | 43 | 209.5 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 70.308 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 9mm | 43 | 117.18 | 0.6 |  | ADU-09MM/EA-P
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 77.382 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 13mm | 43 | 128.97 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 107.964 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 19mm | 43 | 179.94 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 124.098 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 25mm | 43 | 206.83 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 149.982 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus 32mm | 43 | 249.97 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 66.798 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 9mm | 43 | 111.33 | 0.6 |  | ADU-09MM-1/E-P-L
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 86.562 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 13mm | 43 | 144.27 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 94.02 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 19mm | 43 | 156.7 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 128.136 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 25mm | 43 | 213.56 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 143.886 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 32mm | 43 | 239.81 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 183.126 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 40mm | 43 | 305.21 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 89.808 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 9mm | 43 | 149.68 | 0.6 |  | ADU-09MM-1/EA-P-L
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 99.042 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 13mm | 43 | 165.07 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 111.57 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 19mm | 43 | 185.95 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 141.828 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 25mm | 43 | 236.38 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 163.032 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 32mm | 43 | 271.72 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 208.878 | ARMACELL | Armaflex Duct Plus AL 40mm | 43 | 348.13 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 59.634 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 9mm | 43 | 99.39 | 0.6 |  | ADU-09MM/E-L
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 68.07 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 13mm | 43 | 113.45 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 80.544 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 19mm | 43 | 134.24 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 94.866 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 25mm | 43 | 158.11 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 114.726 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 32mm | 43 | 191.21 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 80.19 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 9mm | 43 | 133.65 | 0.6 |  | ADU-09MM/EA-L
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 87.888 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 13mm | 43 | 146.48 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 104.934 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 19mm | 43 | 174.89 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 116.7 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 25mm | 43 | 194.5 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 135.888 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 32mm | 43 | 226.48 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 182.97 | ARMACELL | Armaflex Duct AL 40mm | 43 | 304.95 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 50.298 | K-FLEX | ST Maty 10mm | 43 | 83.83 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 60.282 | K-FLEX | ST Maty 13mm | 43 | 100.47 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 86.964 | K-FLEX | ST Maty 19mm | 43 | 144.94 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 111 | K-FLEX | ST Maty 25mm | 43 | 185 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 141.066 | K-FLEX | ST Maty 32mm | 43 | 235.11 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 199.17 | K-FLEX | ST Maty 40mm | 43 | 331.95 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk | m2 | 241.656 | K-FLEX | ST Maty 50mm | 43 | 402.76 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 72.54 | K-FLEX | ST Maty 10mm | 43 | 120.9 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 84.078 | K-FLEX | ST Maty 13mm | 43 | 140.13 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 113.1 | K-FLEX | ST Maty 19mm | 43 | 188.5 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 135.942 | K-FLEX | ST Maty 25mm | 43 | 226.57 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 161.946 | K-FLEX | ST Maty 32mm | 43 | 269.91 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 228.426 | K-FLEX | ST Maty 40mm | 43 | 380.71 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 282.27 | K-FLEX | ST Maty 50mm | 43 | 470.45 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 84.354 | K-FLEX | ST ALU Maty 10mm | 43 | 140.59 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 95.172 | K-FLEX | ST ALU Maty 13mm | 43 | 158.62 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 119.082 | K-FLEX | ST ALU Maty 19mm | 43 | 198.47 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 145.272 | K-FLEX | ST ALU Maty 25mm | 43 | 242.12 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 173.532 | K-FLEX | ST ALU Maty 32mm | 43 | 289.22 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 230.34 | K-FLEX | ST ALU Maty 40mm | 43 | 383.9 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk z pł. aluminiowym | m2 | 274.53 | K-FLEX | ST ALU Maty 50mm | 43 | 457.55 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 117.528 | K-FLEX | ST ALU Maty 10mm | 43 | 195.88 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 128.406 | K-FLEX | ST ALU Maty 13mm | 43 | 214.01 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 153.072 | K-FLEX | ST ALU Maty 19mm | 43 | 255.12 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 178.482 | K-FLEX | ST ALU Maty 25mm | 43 | 297.47 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 206.784 | K-FLEX | ST ALU Maty 32mm | 43 | 344.64 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 266.616 | K-FLEX | ST ALU Maty 40mm | 43 | 444.36 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 311.802 | K-FLEX | ST ALU Maty 50mm | 43 | 519.67 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 50.298 | K-FLEX | ST DUCT 10mm | 43 | 83.83 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 55.512 | K-FLEX | ST DUCT 12mm | 43 | 92.52 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 67.2 | K-FLEX | ST DUCT 15mm | 43 | 112 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 76.866 | K-FLEX | ST DUCT 20mm | 43 | 128.11 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny | m2 | 119.832 | K-FLEX | ST DUCT 30mm | 43 | 199.72 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 75.288 | K-FLEX | ST DUCT ALU 10mm | 43 | 125.48 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 82.824 | K-FLEX | ST DUCT ALU 12mm | 43 | 138.04 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 89.688 | K-FLEX | ST DUCT ALU 15mm | 43 | 149.48 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 98.37 | K-FLEX | ST DUCT ALU 20mm | 43 | 163.95 | 0.6
WNT | izolacja kauczuk samoprzylepny z pł. aluminiowym | m2 | 135.54 | K-FLEX | ST DUCT ALU 30mm | 43 | 225.9 | 0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
WNT
WNT | Płaszcz z blachy
WNT | płaszcz ocynkowany | m2 | 95 |  |  | 120
WNT | płaszcz aluocynk | m2 | 120 |  |  | 120
WNT | płaszcz aluminiowy | m2 | 140 |  |  | 120
WNT | płaszcz nierdzewny | m2 | 290 |  |  | 120
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## AGW
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Aparaty grzewczo - wentylacyjne
WNT | AGW | szt. |  |  |  | 800
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## nawilżacze
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Nawilżacze powietrza
WNT | nawilżacz powietrza | szt. |  |  |  | 1000 |  | cena tylko do jednej sekcji, jeśli składa się z kilku sekcji to 1000* ilość sekcji
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## nagrzewnice
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Nagrzewnice kanałowe
WNT | nagrzewnica kanałowa | szt. |  |  | do 315 mm | 300
WNT | nagrzewnica kanałowa | szt. |  |  | pow. 315 mm | 400
WNT | nagrzewnica kanałowa | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 500
WNT | nagrzewnica kanałowa | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 650
WNT | nagrzewnica kanałowa | szt. |  |  | obw. pow. 5000 | 800
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## elem naw
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi | uwagi
WNT | Anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, zawory
WNT | nawiewnik wirowy | szt. |  |  |  | 120 |  | ze skrzynką
WNT | zawór ocynkowany | szt. |  |  |  | 25
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 9.86 | SMAY | 80 | 25 | 2025-07-01 |  | 068-Toyota
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 9.86 | SMAY | 100 | 25 | 2025-07-01 |  | 068-Toyota
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 12.48 | SMAY | 125 | 25 | 2025-07-01 |  | 068-Toyota
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 18.41 | SMAY | 160 | 25 | 2025-07-01 |  | 068-Toyota
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 24.96 | SMAY | 200 | 25 | 2025-07-01 |  | 068-Toyota
WNT | zawór ocynkowany | szt. | 25.2 | SMAY | 250 | 25 | 2025-07-01 |  | 068-Toyota
WNT |  | szt.
WNT |  | szt.
WNT |  | szt.
WNT |  | szt.
WNT |  | szt.
WNT |  | szt.
WNT |  | szt.
WNT |  | szt.
WNT | nawiewnik wyporowy | szt. |  |  |  | 160
WNT | nawiewnik szczelinowy | mb |  |  |  | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. |  |  |  | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. |  | SMAY | 100 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. |  | SMAY | 125 | 160 | 2025-07-01
WNT | dysza nawiewna | szt. | 408.83 | SMAY | 160 | 160 | 2025-07-01 | SVS-5 | 068-Toyota
WNT | dysza nawiewna | szt. | 517.8 | SMAY | 200 | 160 | 2025-07-01 | SVS-5 | 068-Toyota
WNT | dysza nawiewna | szt. | 542.5 | SMAY | 230 | 160 | 2025-07-01 | SVS-5 | 068-Toyota
WNT | dysza nawiewna | szt. |  | SMAY | 250 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. |  | SMAY | 315 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. |  | SMAY | 355 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. |  | SMAY | 400 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. |  | SMAY | 450 | 160
WNT | dysza nawiewna | szt. |  | SMAY | 500 | 160
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT | Kratki wentylacyjne, ramki z siatką
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  |  | do 315 mm | 65
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  |  | pow. 315 mm | 65
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 50
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 65
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 130
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 43.43 | SMAY | 400x200 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 48.61 | SMAY | 400x250 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 87.55 | SMAY | 400x600 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 67.27 | SMAY | 600x300 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 80.84 | SMAY | 600x400 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 115.28 | SMAY | 800x400 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 280.85 | SMAY | 1200x800 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 371.66 | SMAY | 800x1200 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 249.22 | SMAY | 1000x800 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 478.6 | SMAY | 1200x1200 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 175.09 | SMAY | 1200x500 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. | 567.48 | SMAY | 1500x1000 |  | 2025-08-01 | STW-L SL9010 | 067-Ferrero
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  | SMAY
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  | SMAY
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  | SMAY
WNT | kratka ocynkowana | szt. |  | SMAY
WNT | kratka ocynkowana | szt.
WNT | kratka ocynkowana | szt.
WNT | kratka ocynkowana | szt.
WNT | kratka ocynkowana | szt.
WNT | osiatkowanie | szt. |  |  | do 315 mm | 65
WNT | osiatkowanie | szt. |  |  | pow. 315 mm | 65
WNT | osiatkowanie | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 50
WNT | osiatkowanie | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 65
WNT | osiatkowanie | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 130
WNT
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. |  | SMAY | 100 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 60.15 | SMAY | 125 | 65 | 2025-07-01
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. |  | SMAY | 160 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 72.84 | SMAY | 200 | 65 | 2025-07-01
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. |  | SMAY | 250 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 91.99 | SMAY | 300 | 65 | 2025-07-01
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. |  | SMAY | 315 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. |  | SMAY | 355 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. |  | SMAY | 400 | 65
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 125.27 | SMAY | 450 | 65 | 2025-07-01
WNT | osiatkowanie okrągłe ocynk | szt. | 140.83 | SMAY | 500 | 65 | 2025-07-01
WNT
WNT | kratka z wkładem pęczniejącym | szt. |  |  |  | 200
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## czerp wyrzut
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Czerpnie, wyrzutnie ścienne
WNT | czerpnia/wyrzutnia ścienna | szt. |  |  | do 315 mm | 200
WNT | czerpnia/wyrzutnia ścienna | szt. |  |  | pow. 315 mm | 350
WNT | czerpnia/wyrzutnia ścienna | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 350
WNT | czerpnia/wyrzutnia ścienna | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 400
WNT | czerpnia/wyrzutnia ścienna | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 450
WNT | Czerpnie, wyrzutnie dachowe
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa | szt. |  |  | do 315 mm | 200
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa | szt. |  |  | pow. 315 mm | 350
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 350
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 400
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 450
WNT | Czerpnie, wyrzutnie dachowe z podstawą
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa z podstawą | szt. |  |  | do 315 mm | 330
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa z podstawą | szt. |  |  | pow. 315 mm | 550
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa z podstawą | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 480
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa z podstawą | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 600
WNT | czerpnia/wyrzutnia dachowa z podstawą | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 780
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## podst cokoły
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Podstawy dachowe
WNT | podstawa dachowa | szt. |  |  | do 315 mm | 130
WNT | podstawa dachowa | szt. |  |  | pow. 315 mm | 200
WNT | podstawa dachowa | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 130
WNT | podstawa dachowa | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 200
WNT | podstawa dachowa | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 330
WNT | Cokoły dachowe
WNT | cokół dachowy | szt. |  |  | do 315 mm | 130
WNT | cokół dachowy | szt. |  |  | pow. 315 mm | 200
WNT | cokół dachowy | szt. |  |  | obw. do 3000 mm | 130
WNT | cokół dachowy | szt. |  |  | obw. od 3000 do 5000 mm | 200
WNT | cokół dachowy | szt. |  |  | obw. pow. 5000 mm | 330
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## kurtyny
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Kurtyny powietrzne
WNT | kurtyna | szt. |  |  | dł. do 1000 mm | 1000
WNT | kurtyna | szt. |  |  | dł. do 2000 mm | 1300
WNT | kurtyna | szt. |  |  | dł. pow 2000 mm | 2000
WNT | kurtyna elektryczna | szt. |  |  | dł. do 1000 mm | 2000 |  | z okablowaniem 1000zł
WNT | kurtyna elektryczna | szt. |  |  | dł. do 2000 mm | 2300 |  | z okablowaniem 1000zł
WNT | kurtyna elektryczna | szt. |  |  | dł. pow 2000 mm | 3000 |  | z okablowaniem 1000zł
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## flex
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Przewody elastyczne FLEX
WNT | flex | mb | 14 |  | dn100 | 25
WNT | flex | mb | 15 |  | dn125 | 25
WNT | flex | mb | 18 |  | dn160 | 25
WNT | flex | mb | 21 |  | dn200 | 25
WNT | flex | mb | 26 |  | dn250 | 25
WNT | flex | mb | 34 |  | dn315 | 25
WNT | flex | mb | 48 |  | dn400 | 25
WNT | flex | mb | 61 |  | dn500 | 25
WNT | Tłumiki elastyczne AKU COMP, AKUSTIC | szt. |  |  |  | 45
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## regulatory
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Regulatory przepływu
WNT | regulator | szt. |  |  | CAV okrągły | 65
WNT | regulator | szt. |  |  | CAV prostokątny | 85
WNT | regulator | szt. |  |  | VAV | 85
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## wentylatory
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Wentylatory dachowe
WNT | wentylator dachowy | szt. |  |  |  | 450
WNT | Wentylatory kanałowe
WNT | wentylator kanałowy | szt. |  |  | do 315 mm | 200
WNT | wentylator kanałowy | szt. |  |  | pow. 315 mm | 250
WNT | wentylator kanałowy | szt. |  |  | obw. do 2000 mm | 250
WNT | wentylator kanałowy | szt. |  |  | obw. od 2000 do 3000 mm | 350
WNT | wentylator kanałowy | szt. |  |  | obw. pow. 3000 mm | 450
WNT | Wentylatory oddymiające, napowietrzające
WNT | wentylator oddymiający | szt. |  |  |  | 2500
| wentylator napowietrzający | szt. |  |  |  | 2500
WNT | wentylator strumieniowy | szt. |  |  |  | 2000
WNT | klapa upustowa | szt. |  |  |  | 2000
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## okapy
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Okapy
WNT | okap | szt. |  |  | obw. do 6000 mm | 2000
WNT | okap | szt. |  |  | obw.od 6000 do 10000 mm | 2500
WNT | okap | szt. |  |  | pow. 10000 mm | 4000
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## filtry
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Filtry kanałowe
WNT | filtr kanałowy | szt. |  |  | do 315 mm | 150
WNT | filtr kanałowy | szt. |  |  | pow. 315 mm | 200
WNT | filtr kanałowy | szt. |  |  | obw. do 2000 mm | 150
WNT | filtr kanałowy | szt. |  |  | obw. od 2000 do 3000 mm | 200
WNT | filtr kanałowy | szt. |  |  | obw. pow. 3000 mm | 250
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT

## dodatkowe
Kategorie instalacji | Filtr asortymentu | JM | Cena jednostkowa Materiał | Producent | Typ | Robocizna | Data | uwagi
WNT | Klapy rewizyjne
WNT | Klapy rewizyjne | szt. |  |  |  | 20
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT
WNT